医疗器械报价单

| 品名 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 单价 | 数量 | 金额 | 到货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 铅衣 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 0.25mmPb |
| - 铅橡胶性腺防护巾 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 成人0.5mmPb |
| - 铅橡胶颈套 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 成人0.5mmPb |
| - 铅橡胶帽子 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 成人0.35mmPb |
| - 铅橡胶性腺防护巾 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 儿童0.5mmPb |
| - 铅橡胶颈套 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 儿童0.5mmPb |
| - 铅橡胶帽子 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 儿童0.5mmPb |
| - 铅物品放支架 |  |  |  | 1 |  |  |  | - 不锈钢，6挂架 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

法人/授权代表（签字）：

联系电话：