附件

膀胱镜技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0°内窥镜 | Φ4*310 | 1支 |
| 2 | 30°内窥镜 | Φ4*310 | 1支 |
| 3 | 70°内窥镜 | Φ4*310 | 1支 |
| 4 | 镜鞘及闭孔器 | F16*230 | 1支 |
| 5 | 镜鞘及闭孔器 | F18*230 | 1支 |
| 6 | 镜鞘及闭孔器 | F21*230 | 1支 |
| 7 | 导向器（操作器） | 带抬起台 | 1支 |
| 8 | 单插管镜桥 |  | 1支 |
| 9 | 双插管镜桥 |  | 1支 |
| 10 | 进水接头 |  | 1个 |
| 11 | 出水接头 |  | 1个 |
| 12 | 软性活检钳 | Φ2.4*410 | 1把 |
| 13 | 软性异物钳 | Φ2.4*410 | 1把 |

备注：

1.可与医院现有摄像系统匹配，原有摄像系统型号：杭州好克HK-162S。

2.质保期1年。