附件

全自动洗胃机技术要求

- 流量：口腔插管档≥2L/min，鼻腔插管档≥1L/min。

- 自控液量：冲液量 250-350ml/次；吸液量 350-450ml/次。

- 正、负压力设定范围：≥50-65kPa。

- 全自动；带压力反馈控制系统；显示循环次数和压力模式。

- 质保期1年。