- 一、采购内容：发热门诊卫生间、淋浴间改造

- 二、采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 发热门诊卫生间、淋浴间改造 | 详见附件 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的营业执照。 5、控制价：3.785万元 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2021年11月19日14:30

3.采购会议时间：         2021年11月19日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、质保、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

附件：报价单

| 发热门诊卫生间改造工程量清单报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格、内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 坐便器 | 包括阀门、软管 | 套 | 6 |  |  | 品牌为金牌；包括人工、材料、安装及相应管件、开孔。 |
| 2 | 柱式洗手盆 | 包括水龙头、阀门、下水管 | 套 | 6 |  |  | 品牌为 牌；包括人工、材料、安装及相应管件、开孔。 |
| 3 | 排水管 | PVC排水管∅100 | m | 30 |  |  | 品牌为华亚；包括人工、材料、安装及相应管件、开孔。 |
| 4 | 排水管 | PVC排水管∅75 | m | 12 |  |  | 品牌为华亚；包括人工、材料、安装及相应管件、开孔。 |
| 5 | 排水管 | PVC排水管∅50 | m | 18 |  |  | 品牌为华亚；包括人工、材料、安装及相应管件、开孔 |
| 6 | 供水管 | PPR供水管∅20 | m | 24 |  |  | 品牌为华亚；包括人工、材料、安装及相应管件、开孔 |
| 8 | 铝合金隔断带门 | 1米宽x1.8米长，带门带玻璃，高3米。共计6个隔断。 | ㎡ | 50.4 |  |  | 75mm管，厚度1.2mm；玻璃为5mm厚，磨砂；装板850mm高，厚度0.6mm；包括人工、材料、安装及相应配件 |
| 9 | 拆墙及加门口 | 开口2.2米x1.2米 | 个 | 1 |  |  | 包括人工、垃圾外运 |
| 10 | 铝合金门 | 0.9米x2.1米 | ㎡ | 1.89 |  |  | 包括人工、材料、安装及相应配件 |
| 合计1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发热门诊淋浴间改造工程量清单报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格、内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 铝合金隔断带门 | 75mm管，厚度1.2mm；玻璃为5mm厚，磨砂；装板850mm高，厚度0.6mm；橡胶压条无味产品。 | ㎡ | 10.4 |  |  | 白色，样式见图 |
| 2 | 淋浴间地面砖 | 600x600mm，防滑。（地面找坡，南高北低） | ㎡ | 6.5 |  |  | 提供样品 |
| 3 | 防水墙面 | 基层为水泥薄板，饰面板贴PU板。 | ㎡ | 13.5 |  |  | 白色 |
| 4 | 淋浴间北墙下打孔 | 安装地漏盖一个，安装直径75 PVC管3米至东侧混凝土路面。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 移、安热水器 |  | 套 | 1 |  |  | 包括安装材料 |
| 6 | 抹口 | 抹灰、刮瓷 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按实际工程量结算，包括垃圾清理外运。 |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

授权代表：

联系电话：

日期：