- 采购内容：电动子宫旋切器

- 二、采购要求：

| 品名 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动子宫旋切器 | 一、功能要求： 电动子宫旋切器及配套器械匹配医院现有腹腔镜系统使用。 二、技术要求： 电源电压：AC220V 50Hz。 输入功率：100VA。 刀具转速：70r-200r/min。 输出转矩：≥15N·cm。 整机噪声：≤60db(A)。 三、配置要求： 主机 1台 手持电机（电动马达） 1支 （腹式）切除刀管φ10 1把 （腹式）切除刀管φ15 1把 （阴式）切除刀管φ15 1把 引导棒φ10 1支 引导棒φ15 1支 穿刺套管φ15 1支 转换杆10/5 1支 转换杆15/510 1支 扩张器φ15 1支 转换器φ15（不锈钢） 1支 转换器φ15（塑料） 1支 举宫器 1把 普通宫颈钳 1把 长头宫颈钳 1把 子宫肌瘤钻φ5 1支 子宫肌瘤钻φ10 1支 肌瘤剥离器φ5 1支 肌瘤剥离器φ10 1支 量棒 1支 拔棒 1支 推结器 1支 | 1套 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照、医疗器械经营许可证或备案凭证； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证。 5、质保期一年。 6、控制成交价20000.00元，超过控制价格视为无效报价。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年02月16日14:00

3.采购会议时间：         2022年02月16日14:00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 董女士（电话：13863676108）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

- 电动子宫旋切器报价单

| 品名 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 单价 | 数量 | 金额 | 质保期 | 到货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手持电机（电动马达） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （腹式）切除刀管φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （腹式）切除刀管φ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （阴式）切除刀管φ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引导棒φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引导棒φ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 穿刺套管φ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转换杆10/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转换杆15/510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩张器φ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转换器φ15（不锈钢） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转换器φ15（塑料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举宫器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通宫颈钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长头宫颈钳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子宫肌瘤钻φ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子宫肌瘤钻φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肌瘤剥离器φ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肌瘤剥离器φ10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量棒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拔棒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推结器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按配置要求分项报价

公司名称：(盖章)

授权代表：

联系电话：

日期：