- 采购内容：碳纤维CT床板

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳纤维 CT床板 | - 一、功能：用于患者CT 定位过程中体位的固定与精准定位。包括头部、头颈肩、颈肩胸、胸部、下腹部以及全身的体位固定。 - 二、参数 - 1.外形尺寸：在一般标准尺寸（2000mm*530mm*22mm）前提下，与我院GE CT床相吻合，具体需厂家进行测量。 - 2.材料：要求采用进口碳纤维材料（内部非泡沫塑料夹芯或木板），采用环保树脂成型，内部密度分布均匀。 - 3.射线透射率：射线穿透率达到98%以上。提供检测报告。 - 4.安装：重量轻、强度高、耐膨胀，易于安装和拆卸。安装稳固且达水平。 - 5.底板表面：表面采用高光处理，美观耐划。 - 6.与CT、模拟机及加速器固定：可通过相应的适配条将底座锁定在床板上，实现CT定位机与加速器坐标转移，达到准确快速的定位。 | 1套 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照、医疗器械生产许可证或备案凭证、医疗器械注册证或备案凭证； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、控制总价45000.00元，超过控制总价视为无效报价。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封邮寄递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年03月25日16:00

3.采购会议时间：         2022年03月25日16:00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 董女士（电话：13863676108）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号及 技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 预算单价 （元） | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

授权代表：

联系电话：

日期：