- 采购内容：病案室货架改造项目

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架子 | 采用热镀角铁，为40mm×40mm，壁厚为2.5mm | 648m | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的营业执照。 5、控制总价12960.00元，超过控制总价视为无效报价。 |
| 板材 | 40mm厚的多层板 | 108㎡ |  |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年04月15日14:00

3.采购会议时间：         2022年04月15日14:00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号及 技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 预算单价 （元） | 预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架子 | 采用热镀角铁，为40mm×40mm，壁厚为2.5mm。 | m | 648 |  |  |  |
| 2 | 板材费 | 40mm厚的多层板 | ㎡ | 108 |  |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费、管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注:以上价格为全费用价格，结算时按实际工程量结算。

1、多层板颜色为白色，接缝严密，平整，安装牢固。

公司名称：(盖章)

授权代表：

联系电话：

日期：