- 采购内容：医院排污泵、供暖泵、水池循环泵项目

- 采购要求：

1.排污泵逐台提起拆卸检查、上油，密封件完好，保证正常运行。

2.检修控制箱内控制开关、接触器等电气控制部件，保证无损坏正常运行。

3.检查水位上、下限浮球开关，调好上下限位置，并固定牢固。更换浮阀，保证浮阀完好无损正常使用。不使用劣质浮球开关，不能正常启动的，所有费用拒付。

4.检查排污泵口不锈钢网罩，损坏或丢失更换，防止杂物堵塞排污泵。

5.清除污水池内垃圾，已防堵塞排污泵。

6.大门口水池循环、排水泵安装不锈钢网。

7.供暖循环泵逐台吊起，拆卸检修、上油，更换轴承、密封件，保证正常运行、无噪音。

8.维保完毕，要把盖板和管道保温恢复原样，并清理垃圾，保证地面洁净。

9.泵检修数量：地下车库排污泵 2.2KW 28台、3KV 8台；供暖循环泵 YE2-250M-4 55KW 2台；大门口水池循环泵 7.5KW 1台；大门口水池排水泵 5.5KW 1台；直饮水设备房循环泵 1.5 KW 1台。

10.控制总价15000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期1年。

- 供应商资格要求：

1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

2.供应商须具备有效期内的营业执照；

3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价；

4.成交公司需提供加盖公章的营业执照。

四、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年05月31日14:30

3.采购会议时间：         2022年05月31日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价。报价金额应包含设备检修（装卸、设备就位）、安装调试、需要更换的部件、各种辅助材料、人工、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备质保服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号及 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库排污泵检修 | 2.2KW 28台 3KW 8台 | 台 | 36 |  |  |  |  |
| 2 | 供暖循环泵检修 | YE2-250M-4 55KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 大门口水池循环泵检修 | 7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 大门口水池排水泵检修 | 5.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 直饮水设备房循环泵检修 | 1.5 KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

公司名称：(盖章)

授权代表：

联系电话：

日期：