- 采购内容：直饮水维保及热水器配件项目（二次）

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求及 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 直饮水维保及热水器配件项目（二次） | 一、直饮水净化系统维保 - 石英砂 600Kg - 活性炭滤料 240Kg - PPF滤芯 7支 - RO反渗透膜 4支 - 电导仪 2只 - 阻垢剂（25kg每桶） 6桶 - 饮用净水检测（38项） 1次 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的营业执照； 5、直饮水净化系统维保控制总价31000.00元，热水器配件（一套）控制总价4500.00元，热水器（整机）控制总价4800.00元，超过控制总价视为无效报价。 6、质保期3年。 |
|  | 二、热水器配件 - 控制主板 366-B - 显示主板 537-P - 开关按钮转接板0351-A - 六路继电器 B6-6 - 进水电磁阀 12V-2 - 出水电磁阀 12-3 - 出水开关按钮 12-A - 6000瓦发热管 6000K - 温控线 FS-235 - 热水箱 304不锈钢 - 臭氧发生器 内置12v - 流量计 FS-12V - 变压器 TX-F57 - 快速连接头 3分 - 食品级PE 连接管 3分 - 聚四氟乙烯软管（食品级） 10*12 |  |
|  | 三、热水器（整机） - 热水器 同医院现有的热水器或优于 |  |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年09月16日14:30

3.采购会议时间：         2022年09月16日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号及 技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 |  | KG | 600 |  |  |  |  |
| 2 | 活性炭滤料 |  | KG | 240 |  |  |  |  |
| 3 | PPF滤芯 |  | 支 | 7 |  |  |  |  |
| 4 | RO反渗透膜 |  | 支 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 电导仪 （25kg每桶） |  | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 阻垢剂 |  | 桶 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 饮用净水检测 （38项） |  | 次 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 1-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 控制主板 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 显示主板 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 开关按钮转接板 |  | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 六路继电器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 进水电磁阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 出水电磁阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 出水开关按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 6000瓦发热管 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 温控线 |  | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 热水箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 臭氧发生器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 流量计 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 变压器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 快速连接头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 食品级PE 连接管 |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 聚四氟乙烯软管 （食品级） |  | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 8-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 热水器（整机） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:报价包含税费、人工费、需要更换的部件、各种辅助材料、设备质保等所有费用。

质保期：三年（热水器自安装验收合格之日起，热水器配件自更换之日起、按所更换配件实际数量结算，直饮水净化系统维保自验收合格投入使用之日起、含耗材）

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：