- 采购内容：口腔科种植牙诊室改造两通道手术室采购项目

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金隔断推拉带门 | 3米高x3米长隔断，2扇推拉门带玻璃，高2.1米宽0.9米。 扣板品牌为南山，22*76管品牌为曾旺，75mm管，厚度1.2mm；玻璃为5mm厚，磨砂；装板850mm高，厚度0.6mm；包括人工、材料、安装及相应配件 | 9㎡ | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加； 5、控制总价18000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期1年。 |
| 铝合金平开门 | 0.9米x2.1米 扣板品牌为南山，玻璃为5mm厚，磨砂；装板850mm高，厚度0.6mm；包括人工、材料、安装及相应配件 | 3.6㎡ |  |
| 镀锌方管 | 5*10 | 12米 |  |
| 隔断玻璃 | 3米*0.8米 玻璃为5mm厚，磨砂；包括人工、材料、安装及相应配件 | 2.4㎡ |  |
| 悬挂红外线感应门 | 2.3米*1*9米 门玻璃为8mm厚，磨砂；包括人工、材料、安装及相应配件 | 1套 |  |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.现场勘察，联系方式：马先生13562635239。

3.响应文件递交截止时间： 2022年10月27日14:00

4.采购会议时间：         2022年10月27日14:00

5.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

6.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：05365038338）

- 7.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*8.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| 序号 | 采购项目 | 所投产品规格型号 及技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金隔断推拉带门 |  | ㎡ | 9 |  |  | 1年 |  |
| 2 | 铝合金平开门 |  | ㎡ | 3.6 |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌方管 |  | 米 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 隔断玻璃 |  | ㎡ | 2.4 |  |  |  |  |
| 5 | 悬挂红外线感应门 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按实际工程量结算，包括垃圾清理外运。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：

口腔科种植牙诊室改造两通道手术室采购项目施工参考图（具体以现场勘察为准）：