- 采购内容：灭火器灌装维修项目

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8Kg 灭火器 | 1.灭火器灌装维修应符合《灭火器维修与报废规程GA95-2015》技术要求；干粉ABC所灌装灭火剂为新国标90干粉，其中硫酸二氢铵含75%，硫酸铵含15%，符合GB4066-2017《干粉灭火剂》新标准。 2.合同签订后3个日历日之内确保压力正常，分批次完成维修更换，并张贴灭火器维修铭牌（维修合格证单位与扫二维码单位一致）。 3.医院有权对本次所灌装维修的灭火器，进行随机抽检，并由第三方机构进行检测，费用成交供应商承担。 4.本次主要是5kg灭火器，随着其它型号灭火器欠压或维修时间，不定时维修。 5.在质保期内，成交供应商需提供免费保修及技术维护服务。 | 20具 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足本项目询价要求能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的的营业执照； 5、控制总价21300.00元，超过控制总价视为无效报价。 5、质保期2年，时间自验收合格之日起计算。 |
| 5Kg 灭火器 |  | 800具 |  |
| 4Kg 灭火器 |  | 20具 |  |
| 3Kg 灭火器 |  | 20具 |  |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年11月18日14:00

3.采购会议时间：         2022年11月18日14:00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 薛先生（电话：13127180799）

张先生（电话：05365038338）

6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价。报价金额应包含但不限于更换灭火器主辅材（重装干粉、器头、喷嘴、压把、压力表等）费用、设备供货（包装运输、装卸、设备就位、从原摆放地点运走，维修好经验收合格后再摆放至原地点）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。采购人不再支付报价之外的任何费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。大写与小写不一致时，以大写为准进行修正。

附件1

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号 及技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中“采购项目”“计量单位”“数量”必须同“采购要求”中的一致，不得自行更改。

2、“规格型号及技术参数”必须填写。

3、据实结算。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（法人签字的授权书）：

联系电话：

日期：