- 采购内容：消防泡沫液

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防泡沫液 | 水成膜泡沫灭火剂 - 1、6%(AFFF、-10℃) 产品符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准； 2、适用水质：淡水； 3、凝固点：-10℃； 3、产品PH：6.0-9.5； 4、表面张力：15.8mN/m， 界面张力：4.0mN/m， 扩散系数：温度处理前5.2mN/m， 温度处理后5.1mN/m； - 腐蚀率： - Q235钢片：5.7mg/（d·dm²）， - 3A21铝片：0.2mg/（d·dm²）； - 发泡倍数 ：7.9； - 25%析液时间：2.7min； - 灭火性能：IA， 放灭火时间 2min， 抗烧时间 12min 9、产品储存有效期为8年，产品不受冻结融化影响。 | 8吨 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足本项目询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的营业执照； 5、控制总价32000.00元，超过控制总价视为无效报价。 6、接到供货通知后，5日历日内完成。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.供应商要求：

2.1产品生产者（生产企业）需有完善的环评手续并通过相关验收。

2.2 符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准。

2.3产品生产者（生产企业）需通过中国环境标志产品认证（十环认证）。

2.4产品生产者（生产企业）需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证。

2.5产品不含全氟辛烷磺酸及其衍生物（PFOS）并提供有相关检测资质的第三方检测机构出具的的检测报告。

2.6生产资质证书，消防产品认证证书，检测报告, AB标（身份信息流向证明）。

2.7生产企业必须持有废弃泡沫液处置资质。

2.8供应商了解清楚本次招标危险废物的具体情况后再进行报价。任何因成交供应商忽视或误解本项目情况，而使成交供应商在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交供应商自行承担。在灌装和回收过程中必须遵守医院车辆秩序，避免车辆拥堵，确保人员安全，给医院或第三方造成损失的，成交供应商将对损失部分给予经济补偿；

3.响应文件递交截止时间： 2022年11月18日14:00

4.采购会议时间：         2022年11月18日14:00

5.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

6.联系人: 薛先生（电话：13127180799）

张先生（电话：05365038338）

- 7.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价。报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、灌装及过期消防泡沫液回收、回收完毕后卫生清理）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*8.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

附件1

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号/品牌 及技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中“采购项目”“计量单位”“数量”必须同“采购要求”中的一致，不得自行更改。

2、“规格型号/品牌及技术参数”必须填写。

3、据实结算。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（法人签字的授权书）：

联系电话：

日期：