- 采购内容：老门诊楼一楼厕所改造

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老门诊楼一楼厕所改造 | 详见工程量清单 |  | 1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2.供应商须提供有效期内的营业执照； 3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4.老门诊楼一楼厕所改造控制价4.95万元，超过控制价视为无效报价。质保期一年。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2023年3月15日14:00

3.采购会议时间：         2023年3月15日14:00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：05365038338）

6.现场踏勘，联系电话：13562635239。

- 7.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含工程施工、设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*8.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

老门诊楼一楼厕所改造报价单

| 备注：按实际工程量结算，包括垃圾清理外运。 序号 | 采购项目 | 规格、内容 | 计量单位 | 采购数量 | 综合单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老门诊楼一楼东侧卫生间改造 | 卫生间堵口 | 2.4米*1.2米*0.25米 含材料及其施工。外墙面同楼体墙面 。 | 立方 | 0.72 |  |  |  |
|  | 集成吊顶 | 0.3米*0.3米铝板吊顶 含材料及其施工。 | 平方 | 34 |  |  |  |
|  | 卫生间地面拆除、清理、修补 | 含地面、墙、管道及房间内杂物、垃圾拆除及外运 |  |  |  |  |  |
|  | 地面瓷砖铺贴 | 含地面整平、回填、夯实、铺贴（600×600地面砖） | 平方 | 34 |  |  |  |
|  | 开口（含抹口） | 1.2×2.1 过梁加固 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 铝合金门平开门 | 1.2×2.1 含材料、制作、安装及打胶（均为国标材料、玻璃为6mm钢化玻璃） | ㎡ | 2.52 |  |  |  |
|  | 防盗门 | 1.2×2.1 含采购、安装、打胶。 | ㎡ | 2.52 |  |  |  |
|  | 封门口 | 2.7×1.12 双层纸面石膏板（含材料、施工、基层处理、乳胶漆）、踢脚线（同原有踢脚线） | ㎡ | 3 |  |  |  |
|  | 防爆灯 | 18W以上 含灯具、电线、线管及施工 | 个 | 3 |  |  |  |
| 老门诊楼一楼西侧门口改造 | 悬挂红外线感应门 | 3.31米*3.2米 钢化玻璃8mm厚，颜色同电梯玻璃，铝合金型材（5cm*10cm）暗框、同主楼颜色。（含材料及施工，施工方出详图） | 平方 | 11 |  |  |  |
|  | 推拉门 | 3.31*2.6 钢化玻璃8mm厚，颜色同电梯玻璃，华健铝合金型材（5cm*10cm）暗框、同主楼颜色。（含材料及施工，施工方出详图） | 平方 | 9 |  |  |  |
|  | 肯德基门子母门（外开） | 3.31*1.68 钢化玻璃8mm厚，颜色同电梯玻璃，华健铝合金型材暗框、同主楼颜色。（含材料及施工，施工方出详图），拆除原门框。 | 平方 | 6 |  |  |  |
|  | 雨棚 | 3.2*1.6/3.2*1.26*6 加胶钢化玻璃，固定同电梯雨棚（含材料及施工，施工方出详图） | 平方 | 9 |  |  |  |
|  | 铝板吊顶 | 3.31*2.6 0.6*0.6米，厚度0.8mm含材料及其施工。 | 平方 | 9 |  |  |  |
|  | 无障碍通道护栏 | 63/50管壁厚2mm 32管壁厚1.5mm 25管壁厚1.2mm（304国标不锈钢（含材料及施工，施工方出详图） | 米 | 24 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：

草图：