- 采购内容：电子分析天平（十万分之一）

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子分析天平（十万分之一） | 1.最大称量：≥80g 2.可读性：0.01mg 3.重复性：(≤)±0.05mg 4.线性误差：(≤)±0.05mg 5.秤盘尺寸（mm）：Φ80~90 6.外形尺寸(长*宽*高)：≤480*350*350 mm 7.工作温度（℃）：0~30 8.多种称量功能：基本称量功能、计件称量功能、百分比称量功能等； 9.自动校准系统；当温度变化1.5℃或者距上次校准时间超过2小时，天平自行启动校准功能； 10.透明玻璃防风罩，使称量过程中样品多方位可见； 11.LCD液晶显示屏； 12.内置RS232通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。 | 1个 | 1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2.供应商须具备有效期内的营业执照； 3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4.成交公司需提供加盖公章的营业执照； 5、电子天平控制总价10000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期2年。 |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2023年4月13日14:00

3.采购会议时间：         2023年4月13日14:00

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 刘女士（电话：05365038338）

张先生（电话：05365038338）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

电子分析天平（十万分之一）报价单

| 序号 | 采购项目 | 要求技术参数 | 所投品牌及规格型号 | 是否完全满足技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2年 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：