- 采购内容：膏方新型煎煮锅

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 膏方新型煎煮锅 | - 带盖的不锈钢煎煮一体锅、锅盖带锁紧装置，锅盖顶部留有活接视窗。 - 一机多用，既可煎药，也可煮药。 - 通过蒸汽进入夹套加热锅体，夹套外有保温层。 - 120L≤锅体容量≤150L。 - 夹层压力＜0.05MPa。 - 每台加配一套安全阀、压力表。 | 3台 | - 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； - 供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照； - 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； - 项目控制总价4.2万元，超过控制价视为无效报价。质保期2年。 |

- 备注：1.所投设备应满足现场安装条件，质量不低于医院现使用的设备。

- 2.不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘，联系人：刘女士 13806470799。

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2023年8月3日14:30

3.采购会议时间：         2023年8月3日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 刘女士（电话：13806470799）

张先生（电话：05365038338）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备安装、各种辅助材料、税费、人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

- 7.付款方式：设备安装验收完成后付合同价款的90%，余款在质保期满无质量问题后付清（无息）。

- 8.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

膏方新型煎煮锅报价单

| 公司名称：(盖章) 序号 | 采购项目 | 所投产品规格型号及技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 台 | 3 |  |  | 2年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法人或授权代表：

联系电话：

日期：