- 采购内容：负二层病案室扩建

- 采购要求：

- 复合板间墙施工及技术要求，做法：50×100热镀锌钢管（国标）为横、立柱，间距分别为1米，四边为U型热镀锌型材，面板为厚度50mm岩棉复合板，钢板厚度为白色内0.4mm外0.5mm，1500mm×2100mm防盗门2个，外墙面完成后刷同原有墙面颜色的装饰带，安装12个25W以上防爆灯，6个插座（前后墙各3个），灯线为2.5㎡铜线，插座为4㎡铜线，灯控制开关2个，门口处各一个。

- 三、供应商资格要求：

1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

2.供应商须提供有效期内的营业执照；

3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价；

4.项目控制总价31803.00元，超过控制价视为无效报价。质保期1年。

四、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2023年8月23日14:30

3.采购会议时间：         2023年8月23日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：05365038338）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含各种辅助材料、税费、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

- 7.付款方式：验收合格后付合同价款的90%，余款在质保期满无质量问题后付清（无息）。

8.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

负二层病案室扩建报价单

| 注：以上价格为全费用价格，结算时按实际工程量结算。 序号 | 采购项目 | 所投产品规格型号及技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合板间墙 | 50mm厚度复合板，颜色为白色，钢板厚度为0.5mm，接缝严密，墙面平整，安装牢固。施工完成后，地上1米为浅灰色。 | ㎡ | 128 |  |  | 1年 |  |
| 2 | 镀锌钢管钢架 | 50*100钢镀锌钢管，架采用热镀锌管，立管为80mm×60mm，横架采用40mm×60mm，壁厚为2.5mm，立管、横管间距≤1200mm。 | 米 | 210 |  |  |  |  |
| 3 | U型钢 |  | 米 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | 安装费 | 焊接、安装人工费 | ㎡ | 128 |  |  |  |  |
| 5 | 粉刷墙面 | 粉刷墙面人工及材料费 | ㎡ | 128 |  |  |  |  |
| 6 | 防盗门安装 | 钢质甲级防火门,1500mm*2100mm，外开，双面套。 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 20穿线钢管 |  | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 8 | 4㎡电线 | 阳谷国标 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 9 | 2.5㎡电线 | 阳谷国标 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆灯 | 国标产品，3C认证和产品合格证 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 11 | 五孔插座 | 国标产品，3C认证和产品合格证 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | 安装费 | 电器安装人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 消防栓改动 | 从立柱东侧改到南侧 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间改造 | 高压氧职工卫生间改造淋浴间：1、挖沟长1.5米，宽0.2米*深0.3米，打孔径100的孔。2、孔径100的PVC1.5米，三通、弯头、直节2个，孔径20的阀门2个，PPR供水管3米，弯头两个，三通1个。3、坐便器安装费、施工费。4、修复地面铺砖3平方、四边挡水台7米。 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 税费、管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 复合板颜色为白色，钢板厚度为0.5mm，接缝严密，墙面平整，安装牢固。

- 钢架安装垂直平整牢固，与墙接缝处设U型轻钢龙骨（50mm×55mm），厚度1mm。钢架采用热镀锌管，立管为80mm×60mm，横架采用40mm×60mm，壁厚为2.5mm，立管、横管间距≤1200mm，焊接牢固。

- 电线、灯具、开关、插座为国标产品，具有3C认证和产品合格证（施工时提供样品甲方认证后方可使用）。

- 线管安装横平竖直、牢固、美观。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：