- 灭火器灌装维修项目

- 采购内容及要求

- 采购内容：灭火器灌装维修

- 采购要求及供应商资格要求：

- 项目为灭火器灌装维修询价，详见采购清单。

- 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商。

- 供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照复印件，否则视为无效报价。

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

- 控制总价21480.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期两年，时间自验收合格之日起计算。

- 供应商注意事项：

- 供应商提供纸质报价单一份（加盖公章，必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

- 响应文件递交截止时间： 2024年10月24日9:00

- 采购会议时间：         2024年10月24日9:00

- 采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼五楼信息科会议室

- 联系人: 薛先生（电话：18365672268） 李先生（电话：13306367709）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于更换灭火器主辅材（重装干粉、器头、喷嘴、压把、压力表等）费用、设备供货（包装运输、装卸、设备就位、从原摆放地点运走，维修好经验收合格后再摆放至原地点）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。采购人不再支付报价之外的任何费用。

- 付款方式：安装完毕经使用科室验收确认无问题后付款95%，质保期满经使用科室再次确认无问题后付余款5%。以实际灌装维修的数量据实结算。

- 供货期：7日历天内全部摆放到位。逾期的不付款。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务优且报价合理，报价最低者优先考虑，但最低报价不能作为成交的保证。评审过程中，甲方发现供应商的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供所充装干粉进货合同、发票等证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料，由甲方认定该供应商低于成本报价。其报价作为无效报价处理。

灭火器灌装维修项目

采购清单

| 位置 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 院区各消防重点部位 | 35Kg灭火器 | 1具 | 1.灭火器灌装维修应符合《灭火器维修与报废规程GA95-2015》技术要求；干粉ABC所灌装灭火剂为新国标90干粉，其中硫酸二氢铵含75%，硫酸铵含15%，符合GB4066-2017《干粉灭火剂》新标准。 2.合同签订后7个日历日之内，在保证灌装维修灭火器所在科室、楼层正常使用的情况下，安排人员自行查验维修日期、收集，分批次完成灌装维修，摆放到位，并张贴灭火器维修铭牌（维修合格证单位与扫二维码单位一致）。 3.医院有权对本次所灌装维修的灭火器，进行随机抽检，并由第三方机构进行检测，费用成交供应商承担。 4.本次主要是5kg灭火器，随着其它型号灭火器欠压或维修时间，不定时维修。 5.在质保期内，成交供应商需提供免费保修及技术维护服务。 |
|  | 8Kg灭火器 | 20具 |  |
|  | 5Kg灭火器 | 800具 |  |
|  | 4Kg灭火器 | 20具 |  |
|  | 3Kg灭火器 | 20具 |  |

灭火器灌装维修项目

报 价 单

| 序号 | 采购项目 | 规格 | 预计采购数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院区各消防重点部位灭火器灌装维修 | 35Kg | 1具 |  |  | 2年 |  |
| 2 |  | 8Kg | 20具 |  |  |  |  |
| 3 |  | 5Kg | 800具 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4Kg | 20具 |  |  |  |  |
| 5 |  | 3Kg | 20具 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：报价含税费、运费、设计费、材料采购、施工及垃圾清运

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：